Uchwała Nr XXVIII/234/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice – gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6. , poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. nr 24 poz. 124) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia wstępne
§1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XX/171/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice na potrzeby gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”.

2. Plandla działkir2. 2. 1/11

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1

 PAGE \*Arabic 1 obejmuje trasę przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia w pasie terenu o szerokości 50 m. Gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia przebiega od granicy z gminą Sulęcin do granicy z gminą Krzeszyce, na zachód od miejscowości Jarnatów i miejscowości Rogi. 

3. Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawione zostały na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Przedmiotem planu są tereny o funkcji: rolniczej, leśnej, drogi publiczne i wewnętrzne oraz elementy infrastruktury technicznej.

5. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik Nr 1- rysunek planu w skali 1:1000; na który składa się 7 arkuszy,
2) załącznik Nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice z zaznaczeniem obszaru objętego planem,
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

Rozdział II 

Ustalenia szczegółowe
§ 2.1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zagospodarowania terenu, kształtowania przestrzeni publicznych oraz łączenia i podziału nieruchomości.

2. W granicach planu wyznacza się tereny o następującym sposobie zagospodarowania:
1) tereny rolne - oznaczone na rysunku symbolem: R;

2) tereny leśne - oznaczone na rysunku symbolem ZL;

3) tereny komunikacji wraz z elementami infrastruktury niezbędnymi dla prawidłowego ich funkcjonowania - oznaczone na rysunku symbolami:

a) KDP – teren drogi publicznej - droga główna ruchu przyśpieszonego,
b) KDZ – teren drogi publicznej - droga  zbiorcza,
c) KDW – drogi wewnętrzne.

3. Dla wszystkich terenów w granicach planu oznaczonych symbolami ZL, KDP, KDZ oraz KDW ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 
4. Podstawową funkcją terenów oznaczonych symbolem R jest produkcja rolna, związana z uprawą i/lub hodowlą zwierząt gospodarskich. W granicach planu na terenach oznaczonych symbolem R zakazuje się lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się lokalizację zabudowy na potrzeby produkcji rolnej o następujących parametrach: 
1) zabudowa do 3 kondygnacji o maksymalnej wysokości 12m, oraz 30m dla obiektów takich jak silosy czy suszarnie;

2) dachy o kącie nachylenia połaci do 48o;

3) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;
4) obsługa komunikacyjna nastąpi z przyległych do terenu dróg publicznych lub wewnętrznych;
5) zaopatrzenie w media nastąpi z sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej poza granicami planu przy następujących ustaleniach dodatkowych:

a) dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

b) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do gruntu; dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych poprzez układy podczyszczające do  rowów melioracyjnych, po uzgodnieniu z ich zarządcą,

c) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych kotłowni i źródeł alternatywnych, zlokalizowanych na terenie własnej działki; dopuszcza się wszystkie źródła energii cieplnej z ukierunkowaniem na mniej uciążliwe dla środowiska,
d) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę pitną, do produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych z indywidualnych ujęć;
6) przy lokalizacji zabudowy należy szczególnie uwzględnić ustalenia ust. 5 i 6.
5. W granicach wszystkich terenów wymienionych w ust.2, zgodnie z załącznikiem Nr 1, zlokalizowana jest trasa przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną dla której obowiązują następujące ustalenia:
1) w strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów                i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągami;
2) szerokość strefy kontrolowanej, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wysokiego ciśnienia (DN 400), wynosi 8 m;
3) dla gazociągów układanych w przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas gruntu, o szerokości  po 2 m z obu stron osi gazociągu, bez drzew i krzewów;
4) wzdłuż gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia, w jego strefie kontrolowanej, dopuszcza się lokalizację sieci teletechnicznych. Dopuszcza się maksymalnie dwa przewody o średnicy do 50mm.
6. W granicach planu zlokalizowane są napowietrzne sieci elektroenergetyczne dla których przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV wyznacza się korytarz techniczny o szerokości 15m;
2) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV wyznacza się korytarz techniczny o szerokości 9m;
3) wszelkie inwestycje w granicach korytarzy technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wymagają uzgodnienia z zarządcą sieci;
4) przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami elektroenergetycznymi  należy zachować odpowiednie odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
7. Terenami przestrzeni publicznych w granicach planu są tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDP i KDZ.

8. Przejście gazociągu przez tereny KDP i KDZ należy wykonać na warunkach i po uzgodnieniu z zarządcami dróg zlokalizowanych w tych terenach. 
9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień kulturowych podlegających ochronie obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmistrza Lubniewic. Jednocześnie obowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.
10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska  i  przyrody:
1) należy zastosować rozwiązania techniczne wykluczające możliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoża gruntowego;
2) na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu Prawa ochrony środowiska, z wyłączeniem realizacji sieci infrastruktury technicznej i dróg;
3) na terenach rolnych nakazuje się rekultywację terenu po zakończeniu prac związanych z budową gazociągu w celu przywrócenia rolniczego użytkowania terenu.
11. W zakresie zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości zezwala się na łączenie i podział terenów objętych planem miejscowym z terenami o analogicznej funkcji zlokalizowanymi poza granicami  planu miejscowego. Dopuszcza się łączenie i podział na działki o dowolnej powierzchni.
Rozdział III

Przepisy końcowe
§ 3. Określa się stawkę procentową w wysokości 1% wzrostu wartości nieruchomości dla ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa Lubuskiego.



   PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


