Wykaz materiałów i urządzeń – rozbudowa systemu monitoringu ulic  miasta Lubniewice

| LP | LOKALIZACJA PUNKTU KAMEROWEGO | URZĄDZENIA | JM | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieża kościoła (widok na jezioro) kamera szybkoobrotowa | 1. moduł kamery Pelco Spektra IV DD4CBW35-X ZOOM | szt | 1,00 |
|  |  | 2. obudowa BB53HD-PG-E | szt | 1,00 |
|  |  | 3. klosz LD53PB-1 | szt | 1,00 |
|  |  | 4. uchwyt PP450 |  |  |
|  |  | 5. bezprzewodowy modem telemetryczny CamSat Digital SLAVE 5,8GHz TCO 5802 + zasilacz 230VACVDC | kpl | 1,00 |
|  |  | 6. nadajnik wideo 5,8GHz Camsat TCO 5808H | kpl | 1,00 |
|  |  | 7. zasilacz 230/24VAC TOe – 100 | szt | 1,00 |
|  |  | 8. zasilacz UPS Ares 500 | szt | 1,00 |
|  |  | 9. ogranicznik przepięć wideo OPV-1 | szt | 1,00 |
|  |  | 10. ogranicznik przepięć RS 485 DOP40S | szt | 1,00 |
|  |  | 11. przewód YDY3*1,5 | mb | 20,00 |
|  |  | 12. przewód UTP cat5e | mb | 12,00 |
|  |  | 13. szafka teletechniczna Z4 | szt | 1,00 |
|  |  | 14. gniazdo 230V natynkowe podwójne z bolcem | szt | 1,00 |
|  |  | 15. Przewód RG-59 | mb | 8,00 |
| 2 | Skrzyżowanie ulic Gorzowskiej i Skwierzyńskiej 3 kamery stacjonarne | 1. Kamera dualna ZC-Y12PH4 | szt | 3,00 |
|  |  | 2. obiektyw IR TG3Z3510FCS-IR | szt | 3,00 |
|  |  | 3. obudowa kamery HPV36K1A000 | szt | 3,00 |
|  |  | 4. nadajnik wideo 5,8GHz Camsat TCO 5808H | szt | 3,00 |
|  |  | 5. zasilacz buforowy Pulsar AWZ 300 | szt | 1,00 |
|  |  | 6. akumulator 17Ah | szt | 1,00 |
|  |  | 7. ogranicznik przepięć wideo OPV-4 | szt | 1,00 |
|  |  | 8. szafka teletechniczna Z4 | szt | 1,00 |
|  |  | 9. przewód koncentryczny YAP 75+2x0,5 | mb | 12,00 |
| 3 | Skrzyżowanie ulic Jana Pawła II I Świerczewskiego (w kierunku ul. Świerczewskiego) kamera stacjonarna | 1. Kamera dualna ZC-Y12PH4 | szt | 1,00 |
|  |  | 2. obiektyw IR TG3Z3510FCS-IR | szt | 1,00 |
|  |  | 3. obudowa kamery HPV36K1A000 | szt | 1,00 |
|  |  | 4. nadajnik wideo 5,8GHz Camsat TCO 5808H | szt | 1,00 |
|  |  | 5. ogranicznik przepięć wideo OPV-1 | szt | 1,00 |
|  |  | 6. przewód koncentryczny YAP 75+2x0,5 | mb | 4,00 |
|  |  | 7. szafka teletechniczna Z4 | szt | 1,00 |
| 4 | Budynek Urzędu Miasta i Gminy (w kierunku Placu Kasztanowego) Kamera stacjonarna | 1. Kamera dualna ZC-Y12PH4 | szt | 1,00 |
|  |  | 2. obiektyw IR TG3Z3510FCS-IR | szt | 1,00 |
|  |  | 3. obudowa kamery HPV36K1A000 | szt | 1,00 |
|  |  | 6. przewód koncentryczny YAP 75+2x0,5 | mb | 60,00 |
| 5 | Centrum nadzoru (budynek UMIG) | 1. odbiornik wideo 5,8GHz Camsat TCO 5808H | szt | 6,00 |
|  |  | 2. dysk twardy dla DVR 400GB | szt | 4,00 |
|  |  | 3. ogranicznik przepięć OPV-4 | szt | 2,00 |
|  |  | 4. zasilacz buforowy Pulsar AWZ 300 | szt | 1,00 |
|  |  | 5. akumulator 17Ah | szt | 1,00 |
|  |  | 6. zasilacz UPS Ares 500 | szt | 1,00 |
|  |  | 7. przewód koncentryczny YAP 75+2x0,5 | mb | 220,00 |
|  |  | 8. antena dookolna nadajnika CamSat Digital 5802 | szt | 1,00 |