PRZEDMIAR

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	 
	 

	 
	 
	0.57
	km
	0.570
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.570

	2
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	570*3.5
	m2
	1995.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1995.000

	3
	KNR 2-31 0204-03
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	570*3.5
	m2
	1995.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1995.000

	4
	KNR 2-31 0204-05
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	570*3.5
	m2
	1995.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1995.000


UM Lubniewice droga nr2 LUBNIEWICE

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym obmiar = 0.57 km
	km
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 117*0.955=111.735r-g/km
	r-g
	63.6890
	0.000
	0.00
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	słupki drewniane iglaste śr.70mm 0.104m3/km
	m3
	0.0593
	0.000
	 
	0.00
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*
	 
	samochód dostawczy 0.9 t 7.5m-g/km
	m-g
	4.2750
	0.000
	 
	 
	0.00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0.00
	 
	 
	 
	0.000
	0.000
	0.000

	2
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm obmiar = 570*3.5 = 1995.000 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 0.0376r-g/m2
	r-g
	75.0120
	0.000
	0.00
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0035m-g/m2
	m-g
	6.9825
	0.000
	 
	 
	0.00

	3*
	 
	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0086m-g/m2
	m-g
	17.1570
	0.000
	 
	 
	0.00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0.00
	 
	 
	 
	0.000
	0.000
	0.000

	3
	KNR 2-31 0204-03
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm obmiar = 570*3.5 = 1995.000 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 0.1606r-g/m2
	r-g
	320.3970
	0.000
	0.00
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	tłuczeń kamienny sortowany 0.252t/m2
	t
	502.7400
	0.000
	 
	0.00
	 

	3*
	 
	woda 0.01m3/m2
	m3
	19.9500
	0.000
	 
	0.00
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	0.000
	 
	0.00
	 


	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	 
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0283m-g/m2
	m-g
	56.4585
	0.000
	 
	 
	0.00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0.00
	 
	 
	 
	0.000
	0.000
	0.000

	4
	KNR 2-31 0204-05
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm obmiar = 570*3.5 = 1995.000 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 0.188r-g/m2
	r-g
	375.0600
	0.000
	0.00
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	kliniec kamienny 0.0196t/m2
	t
	39.1020
	0.000
	 
	0.00
	 

	3*
	 
	miał kamienny 0.0207t/m2
	t
	41.2965
	0.000
	 
	0.00
	 

	4*
	 
	tłuczeń kamienny sortowany 0.1484t/m2
	t
	296.0580
	0.000
	 
	0.00
	 

	5*
	 
	woda 0.007m3/m2
	m3
	13.9650
	0.000
	 
	0.00
	 

	6*
	 
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	0.000
	 
	0.00
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7*
	 
	walec statyczny samojezdny 15 t 0.0224m-g/m2
	m-g
	44.6880
	0.000
	 
	 
	0.00

	Razem koszty bezpośrednie: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena jednostkowa: 0.00
	 
	 
	 
	0.000
	0.000
	0.000


PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	 
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	VAT [V] 22% od (S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

UM Lubniewice droga nr2 LUBNIEWICE

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	robocizna
	r-g
	834.1580
	0.00
	0.00

	RAZEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

UM Lubniewice droga nr2 LUBNIEWICE

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa
	Dostawca
	Cena dostawcy
	Rabat maksymalny
	Rabat zastosowany

	1.
	miał kamienny
	t
	41.2965
	 
	41.2965
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	kliniec kamienny
	t
	39.1020
	 
	39.1020
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	tłuczeń kamienny sortowany
	t
	798.7980
	 
	798.7980
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	woda
	m3
	33.9150
	 
	33.9150
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	słupki drewniane iglaste śr.70mm
	m3
	0.0593
	 
	0.0593
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	materiały pomocnicze
	zł
	 
	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

UM Lubniewice droga nr2 LUBNIEWICE

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
	m-g
	6.9825
	0.00
	0.00

	2.
	walec statyczny samojezdny 10 t
	m-g
	56.4585
	0.00
	0.00

	3.
	walec statyczny samojezdny 15 t
	m-g
	44.6880
	0.00
	0.00

	4.
	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
	m-g
	17.1570
	0.00
	0.00

	5.
	samochód dostawczy 0.9 t
	m-g
	4.2750
	0.00
	0.00

	RAZEM
	 


Słownie: zero i 00/100 zł

