mgr inż. Ryszard Kamfonik

Miechów 24  69-200 Sulęcin

Tel. 512 335 051

	



	Branża  :       KONSTRUKCJA   I ARCHITEKTURA                          

Obiekt: :        PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLIŚNIE NA CELE MIESZKALNE 

Adres  :         Glisno ............. NR EWID. GR. 179/1     
Inwestor:      Gmina Lubniewice 

                       69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51                        




	
	      Imię i nazwisko
	       Data
	  Podpis

	PROJEKTANT
	mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr.Bud. nr 108/87/Gw


	05.07.2008 r.


	


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

I. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

II OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH

III. PLAN BIOZ

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

I. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

1. OPIS TECHNICZNY DO OCENY TECHNICZNEJ

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

3. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW

4. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW 

5. OŚWIADCZENIE INWESTORA

III. OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH

1. OPIS TECHNICZNY ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH

2. RZUT PARTERU PO PRZEBUDOWIE

3. RZUT PIĘTRA PO PRZEBUDOWIE

4. ELEWACJA POŁUDNIOWA

5. ELEWACJA WSCHODNIA

6. ELEWACJA ZACHODNIA

7. ELEWACJA PÓŁNOCNA

IV. PLAN BIOZ

OCENA  STANU TECHNICZNEGO NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLIŚNIE

 nr ewid. Gr. 179/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· ZLECENIE INWESTORA

· Obowiązujące normy i normatywy,

· Oględziny istniejącego budynku.
Ocenę techniczną wykonano w oparciu o następujące normy

i przepisy techniczne :

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010              - obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03150              - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie

2. CELE OPRACOWANIA  

· Celem niniejszego opracowania jest wykonanie oceny  technicznej istniejącego budynku oświatowo-mieszkalnego zlokalizowanego w Gliśnie na terenie działki nr179/1 w związku z jego przbudową na cele mieszkalne. Budynek obecnie jest przebudowywany.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 

3.1. DANE OGÓLNE BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Powierzchnia zabudowy  szkoły                     404,00  m²

Powierzchnia całkowita                                   851,49  m²

Powierzchnia użytkowa                                   567,66  m²

Wysokość kondygnacji parteru  i piętra    3,25 m i 3,20 m. 

Wysokość kondygnacji piwnic                     2,65 m

Kubatura                                                          986 msześć.

3.2. LOKALIZACJA , OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Istniejący budynek oświatowo- mieszkalny zlokalizowany jest w Gliśnie na terenie działki nr  179/1. Działka zabudowana jest budynkiem starej szkoły , budynkiem łącznika oraz budynkiem szkolnym wybudowanym około 1972 r – tematem niniejszego opracowania. Na terenie działki istnieją jeszcze dwa budynki gospodarcze oraz szereg obiektów małej architektury takich jak huśtawki , ręczna karuzela , piaskownica , plac zabaw dla dzieci oraz boisko do gier zespołowych ( piłka ręczna , koszykówka , piłka siatkowa) . 

Obecnie jedynie budynek starej szkoły jest użytkowany – w pomieszczeniach parteru zlokalizowane jest przedszkole z dwoma oddziałami oraz świetlica dla młodzieży. Piętro budynku jest częściowo użytkowane – znajduje się tam biblioteka wiejska wraz z czytelnią , pozostałe pomieszczenie wraz z mieszkaniem służbowym dla kierownika szkoły są nieużytkowane .

Budynek nowej szkoły jest obecnie jedynie częściowo użytkowany – mieszkanie słuzbowe na piętrze segmentu południowego.Pozostałe pomieszczenia są nie użytkowane .

3.3. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.
· Istniejący budynek użytkowany był  jako budynek usługowo-mieszkalny z pomieszczeniami gospodarczymi w piwnicy  . Budynek posiada częściowe podpiwniczenie . W części północnej zlokalizowane są klasy lekcyjne , stołówka oraz sanitariaty.

   4.OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

4.1. Budynek szkoły segment południowy

4.1.1.  ŁAWY FUNDAMENTOWE

Kamienno ceglane o szerokości podstawy ok. 70 cm. Ławy posadowione są na różnej głębokości . Część niepodpiwniczona posiada ławy na głębokości około  200 cm pod poziomem terenu , pod ławami żelbetowymi  wykonano ławy piaskowe o głębokości ok. 20 cm. Część podpiwniczona posiada ławy wykonane na głębokości około 250 cm poniżej poziomu terenu. Stan techniczny ław fundamentowych – dobry. Głębokość posadowienia wystarczajaca dla II strefy klimatycznej.

4.1.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Murowane z bloczków betonowych i cegły ceramicznej grubości 50 cm. Sciany fundamentowe nie posiadają zarysowania i spękani.  Stan techniczny ścian fundamentowych – dobry, ławy nie wymagają wzmocnień ani też napraw .

4.1.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA

Murowane z cegły ceramicznej kratówki i pustaków żużlowobetonowych ALFA  Grubość ścian zewnętrznych 50 , wewnętrznych  25 cm . Ściany zewnętrzne nie posiadają zarysowania  ani też innych widocznych uszkodzeń .. Stan techniczny ścian  wewnętrznych i zewnetrznych ścian nośnych budynku   – bardzo dobry. 

4.1.4. WIEŃCE I NADPROŻA

Istniejący budynek  posiada wieńce żelbetowe jako zwieńczenia istniejących ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Otwory okienne i drzwiowe posiadają sklepienia żelbetowe monolityczne . W trakcie oględzin nie stwierdzono występowania zarysowań i spękań . Stan techniczny istniejących nadproży okiennych i drzwiowych – bardzo dobry. . 

4.1.6. STROPY NAD PIWNICĄ I PARTEREM .

Żelbetowe , gęstożebrowe Dz 3 gr. 24 cm z wieńcami żelbetowymi na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Istniejace stropy nie posiadają zarysowań ugięć ani spękań.. Oparcia belek żelbetowych nie posiadają zarysowań. Stan techniczny stropów – bardzo dobry. 

4.1.7. KONSTRUKCJA STROPODACHU .

Budynek  posiada stropodach o konstrukcji żelbetowej – gęstożebrowy typu Dz 3 z wieńcem monolitycznym na zewnętrznych ścianach nosnych .

Stan techniczny konstrukcji dachowej ogólnie dobry . 

4.1.9. SCHODY.

- Schody na piętro i do piwnicy  – żelbetowe , monolityczne , płytowe proste gr. 10 cm. Balustrady stalowe obudowane drewnem , nie powodują zagrożenia. Stan techniczny schodów  – dobry
- Schody na parterze – betonowe okładane lastrikiem . Schody nie posiadają ubytków ani też spękań. Schody nie powodują zagrożenia dla użytkowników. Stan techniczny schodów – bardzo dobry.

4.1.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.
- Okna drewniane , skrzynkowe dwuszybowe w stanie dostatecznym . Skrzydła okienne nie posiadają spękań oraz innych ubytków mechanicznych , nie są również zawilgocone . Szczelność pierwotnych okien poprawiono montując uszczelki z gumy miękkiej. Stan techniczny stolarki okiennej – dobry.

- Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne- drewniane w ościeżnicach drewnianych. Zarówno ościeżnice jak i skrzydła  drzwiowe nie posiadają ubytków i wyboczeń. Stan techniczny istniejącej stolarki okiennej – dostateczny.

4.1.11. TYNKI WEWNĘTRZNE . 
Wapienno – cementowe gładkie . Malowane do wysokości 150 cm farbą olejną , powyżej oraz sufit – farbą klejowa w kolorze białym. Tynki nie posiadają spękań ani odparzeń. Stan techniczny tynków – dobry.

4.1.12. POSADZKI I PODŁOGI . 

W pomieszczeniach klas lekcyjnych – podłoga drewniana biała pokryta wykładziną WINIGAM . Na korytarzach i w pomieszczeniach kuchni i łazienki – płyty terakotowe . Istniejące posadzki i podłogi nie posiadają uszkodzeń powodujących konieczność ich wymiany. Stan techniczny podłóg i posadzek – dobry.

4.2. BUDYNEK SZKOŁY SEGMENT PÓŁNOCNY

4.2.1.  ŁAWY FUNDAMENTOWE

Żelbetowe o szerokości podstawy ok. 50 cm. Ławy posadowione są na głębokości 208 cm pod poziomem posadzki . Stan techniczny ław fundamentowych – dobry. Głębokość posadowienia wystarczajaca dla II strefy klimatycznej.

4.2.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Murowane z bloczków betonowych murowanych na zaprawie cementowej grubości 38 cm. Ściany są obustronnie tynkowane tynkiem cementowym gładkim kat. II. Na tynku wykonano izolację przeciwwilgociowa z preparatu bitumicznego , najprawdopodobniej abizolu.  Ściany fundamentowe nie posiadają zawilgoceń , zarysowania i spękań.  Stan techniczny ścian fundamentowych – dobry, ściany nie wymagają wzmocnień ani też napraw .

4.2.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA

Murowane z pustaków żużlobetonowych  na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych  38 cm , grubość ścian wewnętrznych 25 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  nie posiadają zarysowania  ani też innych widocznych uszkodzeń .. Stan techniczny ścian  wewnętrznych i zewnętrznych ścian nośnych budynku   – bardzo dobry. 

4.2.4. WIEŃCE I NADPROŻA

Istniejący budynek posiada wieniec żelbetowy w poziomie stropodachu żelbetowego jako zwieńczenia istniejących ścian zewnętrznych nośnych. Otwory okienne i drzwiowe posiadają nadproża okienne żelbetowe monolityczne zbrojone stala żebrowaną o średnicy 16 mm . W trakcie oględzin nie stwierdzono występowania zarysowań i spękań istniejacych nadproży okiennych i wieńców. . Stan techniczny istniejących nadproży okiennych i drzwiowych – bardzo dobry. 

4.2.5. STROPODACH 

Konstrukcję nośną stropodachu stanowia płyty żelbetowe panwiowe  wsparte na istniejących ścianach zewnętrznych nośnych. Śtropodach posiada ocieplenie z płyty pilśniowej miekkiej gr. 5 cm oraz szlichtę cementowa gr. 4 cm. Pokrycie dachowe stanowią cztery warstwy papy asfaltowej .  .Stan techniczny konstrukcji i pokrycia stropodachu – bardzo dobry.

Wskazania : stropodach wymaga dodatkowego docieplenia w celu uzyskania właściwej oporności termicznej , zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami technicznymi. 
4.2.9. SCHODY.

 Schody żelbetowe , płytowe , z zabiegiem ,  okładane lastrikiem . Schody nie posiadają ubytków ani też spękań. Schody nie powodują zagrożenia dla użytkowników. Stan techniczny schodów – bardzo dobry.

4.2.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.
- Okna drewniane , zespolone  dwuszybowe w stanie niedostatecznym . Skrzydła okienne  posiadają spękania , nieszczelności oraz zostały osadzone w sposób wadliwy , nie zapewniający właściwej szczelności przy styku ościeżnicy z murem oraz właściwej stabilności okien . Szczelność pierwotnych okien poprawiono montując uszczelki z gumy miękkiej , ale nie poprawiło to szczelności okien.. Stan techniczny stolarki okiennej – niedostateczny .

- Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne- drewniane w ościeżnicach drewnianych. Zarówno ościeżnice jak i skrzydła  drzwiowe posiadają ubytki i wyboczenia utrudniające ich otwieranie. Stan techniczny istniejącej stolarki drzwiowej  – niedostateczny.

4.2.11. TYNKI WEWNĘTRZNE . 
Wapienno – cementowe gładkie . Malowane do wysokości 150 cm farbą olejną , powyżej oraz sufit – farbą klejowa w kolorze białym. Tynki nie posiadają spękań ani odparzeń. Stan techniczny tynków – dobry.

4.2.12. POSADZKI I PODŁOGI . 

Na korytarzach i schodach – posadzka lastrykowa . Istniejące posadzki posiadają drobne uszkodzenia spowodowane ich częstym użytkowaniem . Stan techniczny posadzek – dostateczny.
5. OGÓLNA OCENA BUDYNKÓW.

Istniejący budynek  posiada ściany zewnętrzne w stanie dobrym , zapewniające właściwa wytrzymałość . Ściany nie posiadają widocznych uszkodzeń , ani też ubytków. Ogólny stan techniczny budynku – dobry. Budynek bez konieczności dokonania istotnych przeróbek może zostać adoptowany na pomieszczenia mieszkalne.
6. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH OBIĘTYCH PROJEKTEM OCIEPLENIA I WYMIANY STOLARKI 

· Demontaż istniejącej stolarki okiennej ,

· Skucie istniejących tynków zewnetrznych cementowo-wapiennych ,

· Demontaż istniejących parapetów zewnetrznych,

· Demontaż istniejacych obróbek blacharskich dachu oraz rynien,

· Częściowe zamurowanie otworów okiennych 

· Montaż okien z PCV 

· Wykonanie ocieplenia ścian zewnetrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm,

· Wykonanie tynku strukturalnego CERESIT wraz z montazem siatki z włókna szklanego

· Wykonanie nowych opierzeń blacharskich dachu oraz rynien i rur spustowych,

· Wykonanie parapetów zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej.

                                                             Opracował

                                               mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                              Upr. Budowlane Nr 108/87/Gw

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU  PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLIŚNIE

NR EWID. GR. 179/1

1. CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącego budynku  szkoły podstawowej w Gliśnie w związku z zamiarem adaptacji istniejących pomieszczeń na cele mieszkalne. Zakres robót obejmować będzie wymiane istniejącej stolarki okiennej  z częściowym zamurowaniem otworów okiennych oraz wykoanie ocieplenia zewnętrznych ścian budynku.

2. DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

Powierzchnia zabudowy  szkoły                     404,00  m²

Powierzchnia całkowita                                   851,49  m²

Powierzchnia użytkowa                                   567,66  m²

Wysokość kondygnacji parteru  i piętra    3,25 m i 3,20 m. 

Wysokość kondygnacji piwnic                        2,65 m

Kubatura                                                          986 msześć.

3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA

3.1. Zamurowania istniejących otworów okiennych.


-  Projektuje się wykonanie częściowego zamurowania istniejacych otworów okiennych , po dokonaniu demontażu istniejących okien , poprzez wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych ułożonych na zaprawie klejowej. Zamurowania należy wykonać na pełną grubość istniejących ścian.

3.2.  Stolarka okienna:

· Projektuje się wykonanie demontażu istniejącej stolarki okiennej w zwiazku z faktem iż istniejące okna sa zbyt duże dla nowej funkcji budynku projektowanej w zwiazku z jego przebudową. Projektuje się zmiejszenie wielkości otworów okiennych poprzez ich częściową zabudowę. Projektuje się montaż okien o szerokości 150 cm w miejsce istniejących okien o szerokości 240 cm. Zakres robót nie obejmuje zmiejszenia wysokości istniejacych otworów okiennych. Projektuje się osadzenie okien z PCV w systemie RECHAU lub WEKA, trzyszybowych , o współczynniku przenikania ciepła mniejszym niż. 1,1.  Okna osadzić przy użyciu pianki poliuretanowej , rozpreznej oraz dodatkowo przez zamocowanie dyblami stalowymi min. 4 szt. Na jeden otwór okienny. Okna czterodzielne , rozwierane , z możliwością uchylenia skrzydeł dolnych.

3.3.  Ocieplenie:

· Projektuje się wykonanie ocieplenia istniejacych ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 10 cm , przyklejonymi do istniejacych ścian po skuciu tynków zewnętrznych. Dodatkowo projektuje się zamocowanie płyt styropianowych w istniejce mury z pomoca kołków plastikowych w ilości 6 szt/mkw.Posadzka na gruncie – płyty styropianowe gr. 10 cm. Płyty styropianowe należy wyszpachlować zaprawą klejowa dwukrotnie z zastosowaniem siatki z włókana szklanego jako zbrojenie warstwy zaprawy klejowej. Projektuje się wykonanie tynku strukturalnego jako warstwy wierzchniej elewacji. Roboty ociepleniowe wykonać w technologii CERESIT.

· Cokół budynku na wysokości 70 cm należy po ociepleniu obłożyć płytkami elewacyjnymi , klinkierowymi o wymiarach 25 x 6 cm , ułożonymi na zaprawie klejowej.

3.4. Roboty blacharskie.

· Projektuje się demontaz istniejacych opierzeń blacharskich dachu oraz rynien i rur spustowych. Po demontażu i wykonaniu ocieplenia projektuje się odtwoorzenie  opierzeń blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym . Grubość blachy 0,5 mm.  Projektuje się wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm, zamocowanej do muru za pomoca kołków stalowych.

3.5. Roboty dekarskie

  - Projektuje się wymianę istniejących rynien blaszanych na rynny i rury spustowe PCV . Rynny o srednicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 110 mm.

                                                                                         Opracował:

                                                                               Mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                                                    Upr.Bud.Nr 108/87/Gw 

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
          INFORMACJA DOTYCZĄCA

     BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

                        ZDROWIA

INWESTYCJA: Wymiana stolarki okiennej i ocieplenie scian zewnętrznych budynku nowej szkoły w Gliśnie. .                                

LOKALIZACJA: Glisno nr ewid. Gr. 179/1

INWESTOR: Gmina Lubniewice 

                       Urząd Miejski w Lubniewicach 

                       69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51

	
	Imię i Nazwisko
	Data
	Podpis

	Autor opracowania
	mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw
	05.07.

2008 r.
	


CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
-  Roboty przygotowawcze.

 Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników,       doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy.
- Wytyczenie obiektu – nie wystąpią .

· Roboty rozbiórkowe 

Gemontaż istniejących okien .

· Roboty ziemne.- nie występują

- Roboty betonowe.- nie występują. 

- Roboty murarskie.

Wykonanie częściowych zamurowań istniejących otworów okiennych .

- Roboty ciesielsko – dekarskie.

Naprawa   pokrycia dachowego, obróbek  blacharskich, rynien i rur  spustowych , wykonanie rustowań zewnętrznych .    
 - Prace wykończeniowe.

    Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem tynku strukturalnego CERESIT.

   - Prace porządkowe.

     Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja   terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.      

  Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem szkoły    

   przeznaczonym do przebudowy.
     3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

-przebudowa budynku oświatowego na cele mieszkalne.
 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

      Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

      - potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne,  

        transportowe  lub dostawcze,

     - uderzenie materiałami budowlanymi pochodzącymi z rozbiórki .

     - upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich

       i murarskich ,

    - uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi   

       przy wykonywanych  pracach na wysokości,

    - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego

       zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły 

      stołowe, elektronarzędzia),

     - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed                              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.
6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.
Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

     - tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

     -  zabezpieczenie pomieszczeń soc.

                                                                      Opracował :

                                                             mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                       uprawnienia budowlane w specjalności 

                                                              konstrukcyjno-budowlanej

                                                                      NR 108/87/Gw

Sulęcin, dnia 05.07.2008 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U.nr 207 poz. 2016 z późn. Zm. 

Oświadczam 

że projekt budowlany : Przebudowy budynku nowej szkoły podstawowej w Gliśnie na terenie działki nr 179/1 ,  stanowiącej własność Miasta i Gminy w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51 ,   został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................

..................................

PAGE  
1

