PROJEKTOWANIE I NADZÓR  BUDOWLANY

MGR INŻ. Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin, Miechów 24

tel. 095 7560706, 512335051 

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: Budowa  boiska do gry w piłkę nożną , boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkowa oraz koszykówkę wraz z infrastrukturą towarzyszącą . „Moje boisko Orlik 2012”

LOKALIZACJA: Lubniewice , Os. Słowiańskie 

                          NR EWID. GR. 643/2 , 643/1 , 644/2

INWESTOR: Miasto i Gmina Lubniewice

                       69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51 

	
	Imię i Nazwisko
	Data
	Podpis

	Projektant arch. i konstr.- adaptacja

Projektant instalacji

Sanitarnych- adaptacja

Projektant instalacji elektrycznej - adaptacja
	mgr inż. Ryszard Kamfonik

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana Nr Upr. 108/87/Gw

Techn. Antoni Przybysz 

Upr. Budowlane w specjalności. Instalacyjnej    Nr 6/77/ Gw

Techn. Dionizy Brembor

Upr. Budowlane w specjalności instalacji elektr.Nr 98/86/Gw
	04.05.2008 r.

04.05.2008 r.

04.05.2008 r.
	...........

..........

..........


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

2. OPIS TECHNICZNY DO   PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

4. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO LOIIB

9. KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

10. PROJEKT ZAGOSPOD.  NA MAPIE  W SKALI 1:500    Rys. nr 1

11. SZKIC INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

12. SZKIC ODWODNIENIA I DRENAŻU

13. PROJEKT BUDOWLANY BOISK.

OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁEK  nr . 643/2 , 643/1 , 644/2 

 w Lubniewicach  Os. Słowiańskie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

· zlecenie inwestora

· uzgodnienia z inwestorem

· obowiązujące normy i normatywy

· typowy projekt Zespołu Boisk Sportowych Orlik 2012 opracowany na zamówienie Ministerstwa Sportu  przez Kulczyński Architekt Sp. z o.o. ul. Zgodna 4 m 2 , 00-018 Warszawa , autor opracowania – Projektant arch. Bogdan Kulczyński.

2. CEL OPRACOWANIA

· Celem opracowania jest projekt zagospodarowania działki położonej w Lubniewicach  ewid. Gr. . 643/2 , 643/1 , 644/2 w związku z zamiarem lokalizacji na ich terenie boiska sportowego do gry w piłkę nożna , boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkowa i koszykówkę wraz z infrastruktura towarzyszącą w tym ogrodzeniem boisk i budowa piłkochwytów i masztów oswietleniowych. W ramach budowy boiska powstaną również obiekty towarzyszące takie jak:

· Budynek zaplecza socjalnego dla sportowców- segmentowy obiekt prefabrykowany – odrębne opracowanie , 

· Ogrodzenie terenu boisk wraz z budowa piłkochwytów  , 

· Wykonanie dróg dojazdowych powiązanych z istniejącym układem komunikacyjnym , 

 Dane ogólne projektowanych obiektów ::

boisko do gry w piłkę nożną o naw. z trawy sztucznej     62  x 30 mb 

w tym pole gry                                                                 26   x 56  mb

boisko wielofunkcyjne  o naw. Syntetycznej przepusz.   32,10 x 19,10 mb

· w tym pole gry  o nawierzchni syntetycznej EPDM ,

           przepuszczalnej gr. 38 mm                                  28,10 x 15,10 mb 

budynek zaplecza z szatniami                              40,0 mkw

drogi dojazdowe utwardzone                              100,0 mkw

3. chodniki                                                                89,0 mkw

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

· Teren działek na których będą realizowane roboty budowlane jest obecnie nie użytkowany . Teren działek posiada dogodny dojazd z ulicy  Araińskiej w Lubniewicach oraz z terenu Zespołu Szkół Gminnych . Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w centrum Lubniewic , przy istniejącym Zespole Szkół Gminnych w Lubniewicach.   Na terenie  działek przeznaczonych na budowę boisk  istnieją przyłącza elektroenergetyczne , wodociagowo-kanalizacyjne oraz kanalizacji deszczowej. 

· Teren przeznaczony pod zabudowę stanowi własność Miasta i Gminy Lubniewice

5. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE.

W wyniku przeprowadzonego w dniu  20.04.2008 r. wykopu   w miejscu projektowanego boiska do gry w piłkę nożną  stwierdzono występowanie gruntów rodzimych pochodzenia mineralnego takich jak : piaski drobne , piaski średnie i żwiry, grunty wystepują w stanie rodzimym , zagęszczone  . Wód gruntowych do poziomu 4,0 mb ppt nie stwierdzono.

Grunty nadają  się do posadowienia na nich obiektów zaliczanych do I-wszej kategorii geotechnicznej.

Badania przeprowadzono metodami makroskopowymi.

6. OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH.

· Projektowana inwestycja  będzie obejmowała wykonanie następujacych obiektów budowlanych : 

1) Boisko do gry w piłkę nożną , o wymiarach 62 mb na 30 mb , o nawierzchni z trawy sztucznej z wypełnieniem granulatem EPDM. 

2) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej EPDM , dwuwarstwowej wykonanej na podbudowie z tłucznia zagęszczonego.

3) Budynku socjalnego z szatniami dla zawodników , sędziów oraz ustępami dla zawodników  .  

4) Wewnętrzna droga dojazdowa utwardzona kostka betonowa  umożliwiająca swobodny dojazd do bramy terenu przeznaczonego pod zabudowę  boiskami.

5) Dodatkowo projektuje się wykonanie skarp ziemnych wokół projektowanego boiska , na których zostaną posadowione ławki dla widzów . Konieczność wykonania skarp ziemnych spowodowana jest urozmaiconą konfiguracją terenu przeznaczonego pod budowę boiska.

6) Wykonanie podbudowy dynamicznej projektowanych boisk sportowych wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego podbudowę. 

7. OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w obrębie działek stanowiących  przedmiot opracowania. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć  stan środowiska.

8. ZAOPATRZENIA W MEDIA

Teren działki posiada  następujące przyłącza :

· wodociągowe włączone do sieci miejskiej.

· Kanalizacyjne – włączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

· Elektroenergetyczne włączone do sieci miejskiej NN poprzez istniejace przyłącze zlokalizowane na terenie posesji sąsiedniej stanowiącej również własność Miasta i Gminy Lubniewice.

· Kanalizację deszczową włączoną do miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej..

Teren działki posiada istniejący zjazd na teren drogi gminnej j , zlokalizowany od strony południowo zachodniej .

9. USTALENIA DODATKOWE

9.1 Projektowany pod zabudowę teren nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

9.2 Teren działki  podlega  ochronie konserwatorskiej.

9.3 Działka nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego.

9.4 Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach Natura 2000.

9.5 Projektowana inwestycja zapewnia możliwość korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne .

OPRACOWAŁ:







MGR INŻ. R. KAMFONIK

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU  BUDOWY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GRY W PIŁKĘ SIATKOWA I KOSZYKÓWKĘ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI , NA TERENIE DZIAŁEK

 NR . 643/2 , 643/1 , 644/2  W LUBNIEWICACH.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· ZLECENIE INWESTORA ,

· DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 

· UZGODNIENIA FUNKCJONALNE Z INWESTOREM 

· OGLĘDZINY ISTNIEJĄCEGO TERENU

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH.

Projektuje się budowę dróg wewnętrznych poprzez wykonanie następującego zakresu robót :

· wykonanie korytowania drogi na całej szerokości  na głębokość 35 cm,

· wykonanie ławy pod krawężnik z betonu B 15 z oporem , 

· ułożenie krawężnika drogowego , betonowego 0 wymiarach 100x30x15cm 

· wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z pospółki zagęszczonej, 

· wykonanie podbudowy z betonu B 20 o grubości 15 cm, 

·  ułożenie kostki polbrukowej gr. 8 cm na podsypce z gruntobetonu B 5 o grubości 5 cm, 

· pielęgnację powierzchni drogi. 

Krawężnik układać na ławie betonowej z oporem . Wysokość krawężnika ponad poziom krawędzi jezdni 12 cm . Na zjazdach oraz na przejściach dla pieszych     i rowerów poziom krawężnika przy jezdni należy obniżyć do wysokości            h = 2 cm.

Pochylenie poprzeczne jezdni i miejsc postojowych od 0,5%  do 1 % w kierunkach wskazanych na rysunkach.. Na wjeździe oraz  przy zjazdach z miejsc postojowych projektuje się ułożenie krawężników żelbetowych , najazdowych , na płasko na ławie betonowej 40 x 30 cm wykonanej z betonu B15.Krawężniki ułożyć na ławie betonowej wykonanej z betonu B 15 grubości 30 cm.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

Projektuje się wykonanie na terenie posesji chodnikó dla pieszych wykonanych z kostki betonowej typu POLBRUK BECHATON gr. 8 cm,  ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej . Grubość podsypki – 10 cm.Projektuje się wykonanie obustronnego obłożenia chodników obrzeżami betonowymi o wymiarach 70 x 15 x 7 cm ułożonych na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Chodnik po ułożeniu i okrawężnikowaniu należy dokładnie zawibrować wibratorami powierzchniowymi.

4. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych przewidziano do istniejących studzienek z kratką wodościekową włączonych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie objętym opracowaniem. Dodatkowo projektuje się pozostawienie przerw pomiędzy krawężnikami co 5 mb  o szerokości 2 cm, wspomagające odprowadzenie wód opadowych na istniejące tereny zielone przy drogach. 

W celu odwodnienia płyt boiska projektuje się wykonanie drenażu terenu przeznaczonego pod budowę boisk , z rur PE perforowanych , o średnicy 110 mm połączonej  kolektorem zbiorczym z rury PE o średnicy 150 mm włączonego do istniejącej kanalizacji deszczowej . Projektuje się wykonannie studzienek rewizyjnych PCV o średnicy 400 mm z kratkami sciekowymi .  

UWAGA : 

Nie przewiduje się spoinowania krawężników . 

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy robotach drogowych należy wykonać zgodnie z normą      PN-S-02205.

6. OPIS ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH.

6.1. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ  I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO..

6.1.1. ROBOTY ZIEMNE

Projektuje się niwelację istniejącego terenu poprzez usuniecie istniejącego wzniesienia w miejscu projektowanego boiska . Projektuje się usuniecie nadmiaru istniejącego gruntu do rzędnej 57,50 mnp . Większość urobku zostanie zagospodarowana na terenie działki objętej projektem zagospodarowania .Od strony północno-zachodniej projektuje się wykonanie skarp o nachyleniu 1:2 które zostaną zagospodarowane jako widownia przy boisku sportowym.

Projektuje się usunięcie istniejacego terenu na głębokość ok. 100 cm  i wykonanie następujących robót przygotowawczych:

-wyrównanie dna wykopu,

· wykonanie wastwy izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej PCV szerokiej , o grubosci 0,3 mm,

· Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 0-2 mm , gr. 20 cm

· Ułożenie drenażu z rur PE o średnicy 110 mm.

· Wykonanie warstw odsączającej z żwiru grubego , o frakcjach 4-12 mm , o miąższości 20 cm.

6.1.2. PODBUDOWA BOISK 

Projektuje się wykonanie wymiany istniejącego gruntu w miejscu projektowanej płyty boiska w celu właściwego zagęszczenia gruntu i wykonanie drenażu odwadniającego płytę boiska , podsypki na terenie projektowanego boiska . Wymiana gruntu zostanie wykonana do głębokości 50  cm.Podbudowa zostanie wykonana z trzech warstw tłucznia zagęszczonego . Projektuje się wykonanie podbudowy o nastepujacym układzie warstw:

· podsypka z pospółki zagęszczonej o gr. 10 cm ułożonej na warstwach filtracyjnych okrywających drenaż,

· warstwa dolna podbudowy z tłucznia grubego – miąższość podbudowy 15 cm,

· warstwa wierzchnia podbudowy o grubosci 10 cm z tłucznia kamiennego zagęszczonego . 

Boisko do piłki nożnej zostanie pokryte sztuczna trawą posiadajacą atesty i certyfikaty FIFA , natomiast boisko wielofunkcyjne zostanie pokryte nawierzchnią z tworzywa sztucznego CONIPUR , jednowarstwowego , gr. 38 mm , przepuszczalnego.. 

Drenaż zostanie wykonany z rur PE o średnicy 110 mm , perforowanych , włączonych do kolektora spławnego o średnicy 160 mm wykonanego z rur PE. Drenaż oraz kolektor należy wykonać na podbudowie ze żwiru o granulacji 4-8 mm . Projektuje się obsypanie rur drenazowych zwirem o frakcji 4-8 mm , grubość obsypki min. 20 cm. Na obsypce bezposredniej należy wykonać obsypkę ze żwiru o frakcjach 2-4 mm o miąższości 20 cm. 

Projektuje się wykonanie drenarki ze spadkami 0,5%. Połączenie rur drenażowych z kolektorem spławnym wykonać poprzez studzienki PCV o średnicy 400 mm , z kratkami ściekowymi zapewniającymi jednocześnie właściwe odwodnienie powierzchniowe terenu utwardzonego sztuczną murawą.

Teren przeznaczony pod boiska zostanie okrawężnikowany krawężnikami betonowymi o wymiarach 30 x 15 x 100 cm ułożonymi na podbudowie z piasku ubitego.

6.1.3. OTOCZENIE BOISKA .

Wokół boiska projektuje się wykonanie ścieżki o nawierzchni trawiastej , wzmocnionej ażurowymi płytami chodnikowymi . Ścieżkę stanowiącą jednocześnie strefę bezpieczeństwa dla graczy projektuje się o szerokości 2,0 m. Projektuje się poza widownia wykonanie strefy bezpieczeństwa dla graczy , o szerokości 2,0 mb i 3,0 mb  o nawierzchni trawiastej. 

Teren boisk zostanie ogrodzony siatką stalowa ocynkowana na słupkach stalowych o …srednicy 40 mm, ocynkowanych , zamocowanych w podłożu poprzez ich zabetonowanie  betonem B 15 . Stopy słupów ogrodzeniowych wykonac o wymiarach  h x s x b = 80 x 40 x 40 cm.

Wysokość ogrodzenia 4,0 mb , rozstaw słupków co 300 cm.

Za polem gry w piłkę nożna projektuje się wykonanie piłkochwytów z siatki ogrodzeniowej , o wysokości 6,0 mb , zamocowanej na słupach stalowych z rur ocynkowanych o srednicy 80 mm, osadzonych w gruncie za pomocą stóp betonowych z betonu B 15 , o wymiarach h x s x b = 120 x 50 x 50 cm.W ogrodzeniu projektuje się wykonanie dwóch bram z siatki stalowej w ramach z katownika 50 x 50 x 5 mm , szerokość projektowanych bram 3,00 mb.

W ogrodzeniach boisk projektuje się wykonanie trzech furtek o szerokości 100 cm , z siatki stalowej ocynkowanej w ramie z rury stalowej ocynkowanej średnicy 40 mm.

6.1.4. NAWIERZCHNIE BOISK

- Projektuje się wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy sztucznej zamocowanej do wcześniej przygotowanego podłoża przepuszczalnego . nawierzchnię trawiastą wypełnić granulatem EPDM .

- Projektuje się wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z tworzywa CONIPUR , przepuszczalnego , o grubości warstwy 38 mm, zamocowanego do przygotowanego wcześniej podłoża dynamicznego z tłucznia . 
6.3. BUDYNEK SOCJALNY

Projektuje się wykonanie na terenie stadionu budynku mieszczącego 

· dwie szatnie dla zawodników z natryskami i ustępami , 

· pokój dla sędziów z ustępem i prysznicem ,

· magazynek sprzetu sportowego , 

Projektowany budynek będzie obiektem parterowym , o powierzchni zabudowy do 40 mkw. Projektuje się wykonanie czterech boksów szatniowo-socjalnych wraz z przyłączami. 

7. UWAGI OGÓLNE
· Wszelkie roboty budowlane realizować pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane , zgodnie z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej .

· Materiały , urządzenia i obiekty wyposażenia placów zabaw dla dzieci muszą posiadać właściwe atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania , wydane przez Państwowy Instytut Higieny oraz posiadać znak bezpieczeństwa „B”.

· Nawierzchnie boisk (sztuczna trawa i nawierzchnia syntetyczna) muszą posiadać atesty FIFA.

                                                               Opracował:

                                                        mgr inż. Ryszard Kamfonik 

                                               Uprawnienia do proj. w specjalności 

                                                    konstrukcyjnej – ograniczone

                                                                 Nr 108/87/Gw

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
          INFORMACJA DOTYCZĄCA

     BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

                        ZDROWIA

INWESTYCJA: Budowa kompleksu boisk sportowych   

                             wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

                      „Moje boisko Orlik 2012” 

LOKALIZACJA: Lubniewice Os. Słowiański 

                                 nr ewid. Gr. 644/1 , 643/1 i 643/2

INWESTOR: Gmina Lubniewice 

                       Urząd Miejski w Lubniewicach 

                       69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51

	
	Imię i Nazwisko
	Data
	Podpis

	Autor opracowania
	mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw
	04.05.

2008r.
	


CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
-  Roboty przygotowawcze.

 Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników,       doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy.
· Wytyczenie obiektu – 

         Wyznaczenie głównych osi budynku oraz lokalizacji projektowanych boisk. 
· Roboty ziemne.

      Wykopy liniowe pod fundamenty projektowanych ścian nośnych budynku  

       Socjalnego oraz  instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociagowej .

- Roboty betonowe.

  Wylanie ław fundamentowych, podkładów pod posadzki, wylanie posadzek   

 oraz żelbetowych schodów wewnętrznych.           

- Roboty murarskie.

  Wykonanie ścian fundamentowych  wewnętrznych, wykonanie kominów murowanych i ścian nośnych oraz działowych w budynku.

- Roboty ciesielsko – dekarskie.

Naprawa   pokrycia dachowego, obróbek  blacharskich, rynien i rur  spustowych.    

-  Prace izolacyjne.

 Wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i  

 Przeciwwodnych,  izolacja termiczna.    

 -  Prace instalacyjne.

Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie wewnętrznych rurociągów kanalizacyjnych i  wodociągowych.
 - Prace wykończeniowe.

 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, ułożenie posadzek 

  i podłóg ,  malowanie, montaż stolarki okiennej i   drzwiowej, biały    

 montaż, wykonanie ogrodzenia, dróg i chodników.

   - Prace porządkowe.

Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja   terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.      

  Teren planowanej inwestycji jest częściowo zabudowany budynkami oświatowymi .
     3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- wykonanie robót budowlanych polegajacych na budowie boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budynkiem socjalnym. .
 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

      Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

      - potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne,  

        transportowe  lub dostawcze,

     - zasypania w wykopach podczas wykonywania prac przy przyłączach 

        zewnętrznych oraz budowie szamba,

    -  upadek do istniejących wykopów,

    - uderzenie materiałami budowlanymi pochodzącymi z rozbiórki .

     - upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich

       i murarskich ,

    - uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi   

       przy wykonywanych  pracach na wysokości,

    - urazy spowodowane upadkami do wykopów,

    - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego

       zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły 

      stołowe, elektronarzędzia),

     - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed                              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.
6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.
Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

     - tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

     -  zabezpieczenie pomieszczeń soc.

                                                                       Opracował :

                                                             mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                       uprawnienia budowlane w specjalności 

                                                              konstrukcyjno-budowlanej

                                                                      NR 108/87/Gw

Sulęcin, dnia 04.05.2008 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U.nr 207 poz. 2016 z późn. Zm. 

Oświadczam 

że projekt budowlany : Budowy kompleksu boisk sportowych w Lubniewicach ul. Os. Słowiańskie , nr ewid. gr. 644/1 , 643/1 i 643/2 ,  stanowiącej własność Miasta i Gminy w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51 ,   został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................

..................................

...................................

PAGE  
4

