Projektowanie i nadzór budowlany

Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin , Miechów 24 

tel. 512335051, 095 7560706

	



	Branża  :       Projekt rozbiórki     

Obiekt: :        Rozbiórka budynku magazynowego o konstrukcji stalowej  

Adres  :          Lubniewice Os.Świerczów 

                        nr ewid. gr. 1004     

Inwestor:      Miasto i Gmina Lubniewice

                      Urząd Miejski w Lubniewicach ul. Jana Pawłą II 51                  




	
	      Imię i nazwisko
	       Data
	  Podpis

	Projektant
	mgr inż. Ryszard Kamfonik


	25. 07.2008 r
	


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. INFORMACJA DO PROJEKTU BIOZ

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

4. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

5. ZAŚW. O PRZYNALEŻNOŚCI DO LOIIB W GORZOWIE WLKP.

6. SZKIC LOKALIZACYJNY

7. RZUT PRZYZIEMIA

8. RZUT KONSTRUKCJI DACHOWEJ

9. RZUT DACHU

10. PRZEKRÓJ A-A

11. ELEWACJA FRONTOWA 

12. ELEWACJA BOCZNA

13. PRZEKRÓJ A-A – SCHEMAT DEMONTAŻU

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ORAZ OPIS SPOSOBU  ROZBIÓRKI.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· ZLECENIE INWESTORA 

· Obowiązujące normy i normatywy,

· Oględziny istniejących budynków.
Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010             -obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03150              - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie

2. CELE OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istnejacego budynku magazynowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego na terenie Lubniewic Os. Świerczów , na terenie Zakładu RBM , w zwiazku z zamiarem przeniesienia go w inne miejsce . .

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 

3.1  LOKALIZACJA 

          Istniejące  budynki zlokalizowane są na terenie  działki  oznaczonej nr ewid. Gr. 1004 , położonej w Lubniewicach Os. Świerczów  , na terenie zakładu RBM .  Oprócz budynków przeznaczonych do rozbiórki na terenie posesji zlokalizowane są następujące obiekty : dwa parterowe budynki warsztatowe , budynek socjalno – biurowy , budynek produkcyjny trzykondygnacyjny .Obiekt przeznaczony do rozbiórki jest obiektem parterowym , o konstrukcji stalowej , z dachem płaskim . Budynek wzniesiono około 1980 r. . 

3.2 . ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Istniejacy  budynek przeznaczony do rozbiórki jest parterowa jednonawową hala magazynową , o dachu płaskim pokrytym blacha stalowa fałdowa . Konstrukcja budynku – stalowa – słupy dwugałęziowe podpierające kratownicę stalową , dwusegmentowa . Obudowe ścian zewnętrznych stanowią okna stalowe dwuszybowe oraz blacha stalowa fałdowa . Budynek nie posiada onstalacji. ogólne budynku przeznaczonego do rozbiórki :

· Długość                                     38,24 mb

· Szerokość                                 18,32 mb

· Pow. Zabudowy                     697,50 mkw

· Pow. Użytkowa                     684,0 mkw.

· Kubatura                              4341,91 msześć.

· Wysokość  kalenicy               7,05 mb

· Ilość kondygnacji                    1

Budynek nie posiada podpiwniczenia..

4.OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

4.1. ŁAWY FUNDAMENTOWE POD ŚCIANAMI OSŁONOWYMI

Żelbetowe , prostokatne , o szerokości  40 cm , posadowione na głębokości 80 cm pod poziomem istniejacego terenu. Ławy nie posiadaja spękań i zarysowań. Stan techniczny ław fundamentowych – dobry , 

4.2. STOPY  FUNDAMENTOWE 

· Pod Słupami nosnymi dwugałęiowymi wykonano stopy żelbetowe schodkowe o rzucie 1,40 x 2,0 mb i wysokości 200 cm . Słupy stalowe zabetonowane w kielichach stóp żelbetowych. 

· Pod słupami pośrednimi wykonano stopy żelbetowe  , prostokatne o wymiarach 120 x 80 cm. Wysokość stóp 80 cm.

Stan techniczny stóp fundamentowych – dobry. 

4.3. KONSTRUKCJA NOŚNA 

Konstrukcję nośną hali stanowia stalowe słupy dwugałęziowe wykonane z ceowników 180 o rozstawie zewnętrznym 60 cm. Rozstaw słupów nośnych : 

· w osi podłużnej  600 cm, 

· w osi poprzecznej 1800 cm.

   Gałęzie słupa połączone są przewiązkami stalowymi kątownika 50 zamocowanego do środnika. Słupy są obetonowane w stopach fundamentowych żelbetowych. Słupy zakończone sa głowicą z blachy stalowej gr. 18 mm. 

Na istniejących słupach wsparto dźwigary kratowe stalowe wykonane z :

· pas dolny i górny – połówki dwuteowników stalowych h=425 mm .

· słupki- kątowniki stalowe 50 x 50 mm ,

· krzyżulce – kątowniki stalowe 50x50 mm .

·  Rozpiętośc kratownicy 18,00 mb, wysokość kratownicy 205 cm.

Elementy stalowe kratownicy nie posiadają skorodowań. Istniejące styki śrubowe są w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny spoin istniejących połączeń spawanych – bardzo dobry. Spoiny nie posiadają spękań , wżerów i ubytków. 

Uzupełnienie konstrukcji nośnej hali stanowią słupy pośrednie :

· narożne wykonane z zestawu dwóch ceowników  180 mm , zespawanych stopami , tworząc przekrój zamknięty 180 x 180 mm. 

· Pośrednie szczytowe i ścian podłużnych wykonane z dwuteowników stalowych 180 mm. 

Usztywnienie ścian podłużnych ścian budynku stanowią stężenia stalowe wykonane z zestawu ceowników stalowych 100 mm. 

W ścianach podłużnych istnieją belki oczepowe w poziomie głowic słupów wykonane z zestawu dwóch ceowników o wysokości 180 mm.

Ściana szczytowa posiada usztywnienia wykonane z ceowników zimnogietych o wysokości 120 mm.

Ściany podłużne posiadają belki podłużne wykonane z ceowników stalowych o wysokości 120 mm. 

Stan techniczny istniejących elementów nośnych ścian zewnętrznych i konstrukcji dachowej oraz połączenia w nich występujące  – bardzo dobry. 

4.5. KONSTRUKCJA DACHOWA.

Budynek posiada konstrukcje dachową wykonaną z dźwigarów kratowych stalowych o pasach dolnych wykonanych z połówek dwuteownika 425 , krzyżulcach z katownika 50 x50 x 5 . Na dźwigarach oparte są płatwie stalowe główne wykonane z dwuteownika stalowego o wysokości 180 mm i rozstawie co 300 cm. Płatwie skrajne wykonano z zestawu dwóch ceowników stalowych o wysokości 180 mm , zespawanych stopami . Dodatkowym usztywnieniem płatwi sa stężenia połaciowe wykonane z kątowników 50 x 50 x 5 mm i rozstawie co 300 cm. Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa fałdowa T55x180x0,88 mm zamocowana do płatwi. 

Stan techniczny istniejacej konstrukcji dachowej , połączeń elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachowego – bardzo dobry.

4.7. OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

Ściany Zewnętrzne obudowane są blachą stalową ocynkowaną , fałdowa T 55 x 180 , zamocowana do belek oczepowych poziomych . W ścianach podłuznych zamocowane są okna stalowe dwuszybowe , w trzech rzędach poziomych . Okna zamocowane sa do podłużnych belek oczepowych . Stan techniczny istniejacych okien stalowych – dobry. W części wschodniej część okien została zdemontowana i zastąpiona oknami niesystemowymi wykonanymi doraźnie . Część okien nie posiada szyb. Stan techniczny zewnętrznej obudowy ścian – dobry.  

4.8. POSADZKI 

W budynku  istnieje posadzka cementowa wykonana na podbudowie z betonu B 15 ułożonym na podsypce z pospółki . Grubość warstwy pospółki – 20 cm. Izolację poziomą posadzki stanowią dwie warstwy papy asfaltowej izolacyjnej ułożonej na lepiku asfaltowym . Posadzka posiada drobne uszkodzenia mechaniczne  oraz nierówności spowodowane niska jakością wykonania posadzki.. Stan techniczny posadzek  – dostateczny. 

4.9. RYNNY I RURY SPUSTOWE.

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe sa częściowo skorodowane . Posiadaja uszkodzone spoiny na rurach spustowych i rynnach dachowych . Zamocowania rynien i rur spustowych w konstrukcji nośnej dachu i ścianach zewnętrznych – skorodowane , luźne , widoczne wyłamania niektórych elementów mocujących . Stan techniczny rur i rynien spustowych – niedostateczny – rynny i rury spustowe nadają się do wymiany. 

5. OGÓLNA OCENA BUDYNKU.

Istniejące budynki ze względu na swój stan techniczny głównych elementów nośnych , nadają się do dalszego użytkowania . 

6. Zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych :

· Ogrodzenie budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz wydzielenie strefy ochronnej o szerokości min. 3,0 mb wokół budynku , w celu zabezpieczenia osób postronnych przed zagrożeniami występującymi podczas robót rozbiórkowych.

· Ustawienie rusztowań zewnętrznych, 

· Podstemplowanie zagrożonych stropodachów poprzez ich podstemplowanie stemplami drewnianymi , okrągłymi o średnicy min. 15 cm i rozstawie co 100 cm. Uwaga , podstemplowanie należy wykona zgodnie z zasadami BHP , zapewniajac ich stabilność na każdym etapie robót.

· Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z  blachy stalowej ocynkowanej nadającej się do ponownego wbudowania ,

· Rozbiórka istniejącej obudowy ścian zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z demontażem okien stalowych i wrót. Rozbiórka elementów nadających się do ponownego wbudowania.

· Rozbiórka istniejącej konstrukcji dachowej : płatwi oraz stężeń dachowych połaciowych w sposób pozwalający na ponowne wbudowanie elementów stalowych.

· Demontaż dźwigarów kratowych za pomocą dźwigu . Dźwigary złożyć przy istniejącym budynku , a następnie rozmontować poszczególne elementy montażowe .

· Demontaż istniejących belek oczepowych oraz stężeń poziomych zamontowanych w ścianach szczytowych i ścianach podłużnych,

· Demontaż istniejących słupów stalowych dwugałęziowych oraz słupów pośrednich , poprzez ich odcięcie z istniejących fundamentów żelbetowych . 

· Uporządkowanie placu budowy. 

7. Uwaga : 
· Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykona pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane , w sposób i w kolejności wykazanej powyżej  , z zachowaniem zasad BHP na budowie.

· W trakcie robót demontażowych należy wykonać zabezpieczenie istniejącej konstrukcji przeznaczonej do demontażu poprzez usztywnienie poszczególnych elementów konstrukcyjnych w celu zapewnienia ich stabilności na każdym etapie demontażu.
                                                                        Opracował

                                                         mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                           Upr. Bud. Nr 108/87/Gw   

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTYCJA: Rozbiórka budynku magazynowego 

                            o konstrukcji stalowej.                                

LOKALIZACJA: Lubniewice Os. Świerczów  

                              NR EWID. GR. 1004

INWESTOR: Miasto i Gmina  Lubniewice

                       Urząd Miejski w Lubniewicach  

                       69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51

	
	Imię i Nazwisko
	Data
	Podpis

	Autor opracowania
	Ryszard Kamfonik

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana
	25.07.

2008r.
	


                           CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
-  Roboty przygotowawcze.

 Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników.

    - Wytyczenie obiektu - nie występuje. 

- Roboty ziemne.

  Niwelacja terenu, likwidacja zakrzewienia wokół budynku.

- Roboty betonowe – nie wystepują 

- Roboty murarskie- nie występują .

- Roboty ciesielsko – dekarskie.

  Rozbiórka pokrycia dachowego , wykonanie rusztowań i stemplowania  

   konstrukcji stalowej , rozbiórka obudowy zewnetrznej ścian , obróbek 

   blacharskich, rynien i rur spustowych.

· Roboty rozbiórkowe konstrukcji stalowej

       Demontaż dźwigarów kratowych , cięcie konstrukcji słupów stalowych .     

- Prace porządkowe.

  Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja  

   terenu.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

        Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem socjalno biurowym , obiektami magazynowymi , garażowymi i warsztatowymi.

     3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: rozbiórki istniejącego  budynku  magazynowego.

   4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania.
      Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

· potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne,  

         transportowe  lub dostawcze,

-        upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-  dekarskich  i montażowych

    - uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi   

       przy wykonywanych  pracach na wysokości,

    - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego

       zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki,piły stołowe, elektronarzędzia),

     - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed                              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.
Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

 - tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.






        Opracował:







mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                              Upr. Bud. nr 108/87/Gw
Sulęcin, dnia 25.07.2008  r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U.nr 207 poz. 2016 z późn. Zm. 

Oświadczam 

że : Projekt budowlany rozbiórki budynku magazynowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego w Lubniewicach Os. Świerczów , nr ewid. Gr. 1004 ,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................

PAGE  
9

