Lubniewice, dnia 21 maja 2014 r.
Gmina Lubniewice

ul. Jana Pawła II 51

69-210 Lubniewice
Zapytanie ofertowe
z dnia 21 maja 2014 r.
Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert dotyczących poprawy atrakcyjności Plaży Miejskiej w Lubniewicach. 
1) Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
- rozbiórka deskowania i konstrukcji wsporczej pomostu drewnianego,
- wykonanie nowego poszycia pomostu drewnianego – 11,35 m3,
- wymiana konstrukcji wsporczej pomostu (rozbiórka i montaż) – bale iglaste 0,24 x 0,24 m – 10,37 m3,
- impregnacja ognioochronna i przeciw korozji biologicznej pomostu o pow. 500 m2,
- oczyszczenie i malowanie farbami antykorozyjnymi i ochronnymi stalowej zjeżdżalni – 148,0 m2,
- remont jacuzzi: wykonanie obudowy istniejących głowic pali listwami o przekroju półkola o średnicy 10 cm, zamocowanymi na bednarce stalowej ocynkowanej, ażurowej, stanowiącej stelaż dla listew, listwy o długości 150 cm, z drewna akacjowego – łączna długość projektowanej obudowy obustronnej ok. 2 x 25 mb,
- dowiezienie piasku na plażę – 440 m2 gr. 40 cm,
- remont i odtworzenia murka oporowego z bloczków betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej – beton B 20 – 8,0 m3 , mur oporowy – 12,5 m3,
- odtworzenia muru ozdobnego z kamienia polnego murowanego na zaprawie cementowej - 10,0 m3, 

- zakup i montaż urządzenia sprawnościowego dla dzieci w formie piramidy linowej,
2) Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do 26 maja 2014 r. do godz. 15.00  w formie pisemnej – sekretariat Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice. Do druku oferty obowiązkowo proszę dostarczyć wypełniony kosztorys ofertowy!
3) Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku. W przypadku złożenia oferty w wysokości nie większej niż zaplanowana w budżecie na realizację inwestycji, Gmina Lubniewice podpisze umowę na wykonanie zadania.
4) Osoba do kontaktu z ramienia Gminy Lubniewice: Waldemar Gatzka, tel. 95 755 7052 w sprawach formalnych lub Ryszard Kamfonik, tel. 512335051 w sprawach przedmiotu zamówienia. Wszelkie pytania można również kierować na adres: inwestycje@lubniewice.pl
W załączeniu: przedmiar i kosztorys zerowy, projekt zagospodarowania terenu – mała architektura, projekt budowlany na montaż małej architektury.
PAGE  
2

